|  | № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Мiнск г. Минск |  |  |  |  |  |
| Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 января 2021 г. № 4 |  |  |  |  |  |
| На основании пункта 2 статьи 22 Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности», подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: |  |  |  |  |  |

1. В приложении 1 к Инструкции о порядке и критериях отнесения источников ионизирующего излучения к категориям по степени радиационной опасности, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 января 2021 г. 
№ 4, позиции

| «Третья | Уровнемеры, плотномеры, толщиномеры. Приборы для геофизических исследований и каротажа | 10 > A/D ≥ 1 | Опасный ИИИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аппараты рентгеновские медицинского назначения с анодным напряжением ≥100 кВ, рентгеновские маммографы, досмотровые устройства визуализации человека. Работы с открытыми ИИИ по III классу |  |  |
| Четвертая | Брахитерапия малых мощностей доз (за исключением глазных бляшек и перманентных (долговременных) имплантатных ИИИ). Портативные средства измерений (влажности/плотности). Нейтрализаторы статического электричества | 1 > A/D ≥ 0,01 | Потенциально опасный ИИИ |
|  | Аппараты рентгеновские медицинского назначения с анодным напряжением <100 кВ. (за исключением рентгеновских маммографов). Аппараты рентгеновские вне сферы медицины (за исключением аппаратов неиспользуемого рентгеновского излучения) |  |  |
| Пятая | Брахитерапия малых мощностей доз глазных бляшек и перманентные (долговременные) имплантатные ИИИ. Контрольные, образцовые ИИИ. Закрытые ИИИ, находящиеся в извещателях дыма | 0,01 > A/D ≥ Уровень изъятия/D | Наименее потенциально опасный ИИИ» |
|  | Аппараты неиспользуемого рентгеновского излучения |  |  |

заменить позициями

| «Третья | Уровнемеры, плотномеры, толщиномеры. Приборы для геофизических исследований и каротажа | 10 > A/D ≥ 1 | Опасный ИИИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аппараты рентгеновские медицинского назначения с ускоряющим напряжением >100 кВ, рентгеновские маммографы, досмотровые устройства визуализации человека. Работы с открытыми ИИИ по III классу |  |  |
| Четвертая | Брахитерапия малых мощностей доз (за исключением глазных бляшек и перманентных (долговременных) имплантатных ИИИ). Портативные средства измерений (влажности/плотности). Нейтрализаторы статического электричества | 1 > A/D ≥ 0,01 | Потенциально опасный ИИИ |
|  | Аппараты рентгеновские медицинского назначения с ускоряющим напряжением ≤ 100 кВ. (за исключением рентгеновских маммографов). Аппараты рентгеновские вне сферы медицины с ускоряющим напряжением > 100 кВ |  |  |
| Пятая | Брахитерапия малых мощностей доз глазных бляшек и перманентные (долговременные) имплантатные ИИИ. Контрольные, образцовые ИИИ. Закрытые ИИИ, находящиеся в извещателях дыма | 0,01 > A/D ≥ Уровень изъятия | Наименее потенциально опасный ИИИ»; |
|  | Аппараты рентгеновские вне сферы медицины с ускоряющим напряжением ≤ 100 кВ |  |  |

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр	В.И.Синявский

СОГЛАСОВАНО

Национальная академия наук 
Беларуси

Министерство здравоохранения

Республики Беларусь

Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь